第33号様式の2(第4条関係)	(第1面)

放射性同位元素装備診療機器設置届

年　　月　　日

山口県知事　　　　　様

郵便番号

届出者　住　　所

氏　　名

(電話　　　　局　　　　番)

下記のとおり放射性同位元素装備診療機器を備えるので、医療法第15条第3項の規定により、関係書類を添えて届け出ます。

記

| 病院又は診療所 | 名称 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 所在地 |  |
| 放射性 同位元素装備診療機器 | 製作者名 |  |
|  | 型式及び台数 |  |
|  | 放射性 同位元素 | 種類 |  |
|  |  | 数量 | Bq |
|  | 用途 |  |
| 放射性同位元素装備診療機器(人体に対して照射するものに限る。)を使用する医師、歯科医師又は診療放射線技師 | 氏 名 | 職 種 | 放射線診療に関する経歴 |
| 使用開始予定年月日 | 年 月 日 |

(第2面)

| 放射性同位元素装備診療機器使用室の障害防止に関する構造設備 | 主要構造部等 | 耐火構造・不燃材料を用いた構造・ その他( ) |
| --- | --- | --- |
|  | 画壁等の構造 | 構造概要 区分 | 構造又は材料 | 厚 さ(cm) |
|  |  | 天井 |  |  |
|  |  | 床 |  |  |
|  |  | 画 壁 | 東 |  |  |
|  |  |  | 西 |  |  |
|  |  |  | 南 |  |  |
|  |  |  | 北 |  |  |
|  |  | 出入口の扉 |  |  |
|  |  | その他の開口部 |  |  |
|  | 閉鎖設備又は器具 | 鍵 ・ その他（ ） |
|  | 間仕切り等 | 有 ・ 無 |
|  | 標識 | 有 ・ 無 |
|  | 放射線障害の防止に必要な 注意事項の掲示 | 有 ・ 無 |
| その他障害の予防措置 | 管理 区域 | 管理区域を設ける場所 | 別添のとおり |
|  |  | 境界における実効線量 | 1.3mSv/3月以下 ・ 1.3mSv/3月超 |
|  |  | 標識 | 有 ・ 無 |
|  |  | 立入制限措置 | 有 ・ 無 |
|  | 敷地内の居住区域及び敷地の 境界における実効線量 | 250μSv/3月以下 ・ 250μSv/3月超 |
|  | 入院患者の被ばくする放射線 (診療により被ばくする放射線を 除く。)の実効線量 | 1.3mSv/3月以下 ・ 1.3mSv/3月超 |
|  | 従事者等の被ばく放射線測定器具 | フィルムバッジ・ポケット線量計・TLD・ その他( ) |

添付書類

1　放射性同位元素装備診療機器使用室の周辺図(隣室名及び上階又は下階の室名並びに周囲の状況を明記し、管理区域を設けた場合は、その区域及び標識の位置を朱線で記入したもの)

2　放射性同位元素装備診療機器使用室の見取図

3　敷地の境界までの実効線量の測定結果(測定することが著しく困難な場合にあつては、その計算値)を記載した書類

備考　用紙の大きさは、日本産業規格A列4とする。