## シート①
Ver.2.6(R6.1) | [7 empty] | 記録シート①
リフト図
○基本情報
| 発注者(事務所名) |  |  |  | 受注者
| 路線・河川・地区等 |  |  |  | 工期 |  | ～
| 工事名 | [5 empty] | 工区
| 施工場所 |  |  |  |  | 緯度 | 経度
構造物名
| 構造物詳細 |  |  |  | リフト名
打込みリフト図
|  | ○構造 |  |  | ○ひび割れ抑制対策
|  | 構造物種類 |  |  | 補強鉄筋
|  | 構造形式 |  |  |  | 配筋状況（タイプA）
|  | 打込み部位 |  |  |  | タイプA段数 | 段
|  | ○寸法 |  |  |  | 配筋状況（タイプB)
|  | 厚さ |  | m | 誘発目地間隔 |  | m
|  | 長さ（幅） |  | m | 断面欠損率(%) |  | %
|  | リフト高 |  | m | 膨張材 |  | kg/m3
|  | ○配筋 |  |  | 補強鉄筋量(mm2)
|  | 主鉄筋 | 前面 |  | その他の対策
|  |  | 背面 |  | ○鉄筋比
|  | 配力筋 | 前面 |  | 鉄筋比（対策前） |  | %
|  |  | 背面 |  | 鉄筋比（実 施） |  | %
設計純かぶり
鉄筋量(mm2)
正面図 側面図
構造物名（例）
○○橋、市道○○線ボックス、３号擁壁、等
鉄筋比計算方法
○寸法
長さ（幅）
厚さ
（記録シート②に記載）
リフト高

## シート②
Ver.2.6(R6.1) | [13 empty] | 記録シート②
コンクリート打込み管理表
○基本情報
| 路線・河川・地区等 | [6 empty] | 工期 |  |  |  | ～
| 工事名 | [10 empty] | 工区
構造物名
| 構造物詳細 | [6 empty] | リフト名
○コンクリート
| 材 料 ・ 配 合 | 呼び強度 |  |  | N/mm2 | スランプ |  |  | cm | 骨材最大寸法 |  |  | mm
|  | 水セメント比 |  |  | % | 単位ｾﾒﾝﾄ量 |  |  | kg/m3 | 粗骨材産地
|  | セメント種類 |  |  |  | セメント会社
|  | 混和剤 |  |  |  | 混和材 |  |  |  | 細骨材産地
生コン工場
| 品 質 管 理 試 験 | 試料採取時期 |  | 打込み開始時 |  |  | 150m3打込み時又は午後 |  |  | 300m3打込み時 |  |  | 試験許容値
|  | スランプ |  |  |  | cm |  |  | cm |  |  | cm
|  | 空気量 |  |  |  | % |  |  | % |  |  | %
|  | 塩化物イオン量 |  |  |  | kg/m3 |  |  | kg/m3 |  |  | kg/m3 |  | kg/m3以下
|  | ｺﾝｸﾘｰﾄ温度 |  |  |  | ℃ |  |  | ℃ |  |  | ℃
|  | 打込み時外気温 |  |  |  | ℃ |  |  | ℃ |  |  | ℃
|  | 7日強度 |  |  |  | N/mm2 |  |  | N/mm2 |  |  | N/mm2
|  | 28日強度 |  |  |  | N/mm2 |  |  | N/mm2 |  |  | N/mm2
○運搬・打込み・締固め
| 打込み日 | [5 empty] | 天気 |  |  |  | 下側ﾘﾌﾄ打込み日
| 型枠種類 | [5 empty] | 下側ﾘﾌﾄ打継目処理 |  |  |  | 打継ぎ間隔 |  |  | 日
| 運搬 |  | 現場までの運搬時間 |  |  | 分 | 現場待機時間 |  |  | 分 | 荷卸し時間 |  |  | 分/台
|  |  | 現場内運搬方法 |  |  |  | ポンプ圧送距離 |  |  | m | ポンプ車台数 |  |  | 台
| 打込み |  | 開始時刻 |  |  |  | 終了時刻
|  |  | リフト高 |  |  | m | 打込み量 |  |  | m3 | 打込み速度 |  |  | m/h
| 締固め |  | ﾊﾞｲﾌﾞﾚｰﾀ台数 |  |  | 台 | ﾊﾞｲﾌﾞﾚｰﾀ人数 |  |  | 人 | ﾊﾞｲﾌﾞﾚｰﾀ予備 |  |  | 台
|  |  | ホース筒先 |  |  | 人
○コンクリート温度履歴
| 初期温度 |  |  | ℃ | 最高温度 |  |  | ℃ | 温度上昇量 |  | 0 | ℃
| 最高温度に到達した時間 |  |  |  |  | 時間後
○養生
| 脱型日 | [8 empty] | 残置期間 |  |  |  | 日
| 養生方法 |  | 型枠面
打込み面
| 養生（湿潤状態）期間 |  |  |  |  | 日
初期温度
温度計測の第1回目の計測結果
（受入れ検査時の生コン温度ではありません）

## シート③④
Ver.2.6(R6.1) | [10 empty] | 記録シート③
コンクリート打込み管理表（温度計測その1）
○基本情報
| 路線・河川・地区等 | [5 empty] | 工期 |  |  | ～
| 工事名 | [8 empty] | 工区
構造物名
| 構造物詳細 | [5 empty] | リフト名
【グラフ作図用データ整理欄（加工不要）】
| 日時 |  | 天気 | 計測 時刻 | ｺﾝｸﾘｰﾄ温度 |  | 外気温 |  | 備 考 |  |  | Con温度 | 経過日数 | 外気温
打込み | 0 |  |  |  |  | ℃ |  | ℃ |  |  |  | 0 | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0 | 0
| (土) | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2 | 1899-12-31 | 朝 |  |  |  | ℃ |  | ℃ |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  | 昼 |  |  |  | ℃ |  | ℃ |  |  |  | 0 | 0 | 0
| (日) | 夕 |  |  |  | ℃ |  | ℃ |  |  |  | 0 | 0 | 0
3 | 1900-01-01 | 朝 |  |  |  | ℃ |  | ℃ |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  | 昼 |  |  |  | ℃ |  | ℃ |  |  |  | 0 | 0 | 0
| (月) | 夕 |  |  |  | ℃ |  | ℃ |  |  |  | 0 | 0 | 0
4 | 1900-01-02 | 朝 |  |  |  | ℃ |  | ℃ |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  | 昼 |  |  |  | ℃ |  | ℃ |  |  |  | 0 | 0 | 0
| (火) | 夕 |  |  |  | ℃ |  | ℃ |  |  |  | 0 | 0 | 0
5 | 1900-01-03 | 朝 |  |  |  | ℃ |  | ℃ |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  | 昼 |  |  |  | ℃ |  | ℃ |  |  |  | 0 | 0 | 0
| (水) | 夕 |  |  |  | ℃ |  | ℃ |  |  |  | 0 | 0 | 0
6 | 1900-01-04 | 朝 |  |  |  | ℃ |  | ℃ |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  | 昼 |  |  |  | ℃ |  | ℃ |  |  |  | 0 | 0 | 0
| (木) | 夕 |  |  |  | ℃ |  | ℃ |  |  |  | 0 | 0 | 0
7 | 1900-01-05 | 朝 |  |  |  | ℃ |  | ℃ |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  | 昼 |  |  |  | ℃ |  | ℃ |  |  |  | 0 | 0 | 0
| (金) | 夕 |  |  |  | ℃ |  | ℃ |  |  |  | 0 | 0 | 0
8 | 1900-01-06 | 朝 |  |  |  | ℃ |  | ℃ |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  | 昼 |  |  |  | ℃ |  | ℃ |  |  |  | 0 | 0 | 0
| (土) | 夕 |  |  |  | ℃ |  | ℃ |  |  |  | 0 | 0 | 0
9 | 1900-01-07 | 朝 |  |  |  | ℃ |  | ℃ |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  | 昼 |  |  |  | ℃ |  | ℃ |  |  |  | 0 | 0 | 0
| (日) | 夕 |  |  |  | ℃ |  | ℃ |  |  |  | 0 | 0 | 0
10 | 1900-01-08 | 朝 |  |  |  | ℃ |  | ℃ |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  | 昼 |  |  |  | ℃ |  | ℃ |  |  |  | 0 | 0 | 0
| (月) | 夕 |  |  |  | ℃ |  | ℃ |  |  |  | 0 | 0 | 0
11 | 1900-01-09 | 朝 |  |  |  | ℃ |  | ℃ |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  | 昼 |  |  |  | ℃ |  | ℃ |  |  |  | 0 | 0 | 0
| (火) | 夕 |  |  |  | ℃ |  | ℃ |  |  |  | 0 | 0 | 0
12 | 1900-01-10 | 朝 |  |  |  | ℃ |  | ℃ |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  | 昼 |  |  |  | ℃ |  | ℃ |  |  |  | 0 | 0 | 0
| (水) | 夕 |  |  |  | ℃ |  | ℃ |  |  |  | 0 | 0 | 0
13 | 1900-01-11 | 朝 |  |  |  | ℃ |  | ℃ |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  | 昼 |  |  |  | ℃ |  | ℃ |  |  |  | 0 | 0 | 0
| (木) | 夕 |  |  |  | ℃ |  | ℃ |  |  |  | 0 | 0 | 0
14 | 1900-01-12 | 朝 |  |  |  | ℃ |  | ℃ |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  | 昼 |  |  |  | ℃ |  | ℃ |  |  |  | 0 | 0 | 0
| (金) | 夕 |  |  |  | ℃ |  | ℃ |  |  |  | 0 | 0 | 0
15 | 1900-01-13 | 朝 |  |  |  | ℃ |  | ℃ |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  | 昼 |  |  |  | ℃ |  | ℃ |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  | 夕 |  |  |  | ℃ |  | ℃ |  |  |  | 0 | 0 | 0
16 | 1900-01-14 | 朝 |  |  |  | ℃ |  | ℃ |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  | 昼 |  |  |  | ℃ |  | ℃ |  |  |  | 0 | 0 | 0
| (日) | 夕 |  |  |  | ℃ |  | ℃ |  |  |  | 0 | 0 | 0
17 | 1900-01-15 | 朝 |  |  |  | ℃ |  | ℃ |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  | 昼 |  |  |  | ℃ |  | ℃ |  |  |  | 0 | 0 | 0
| (月) | 夕 |  |  |  | ℃ |  | ℃ |  |  |  | 0 | 0 | 0
18 | 1900-01-16 | 朝 |  |  |  | ℃ |  | ℃ |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  | 昼 |  |  |  | ℃ |  | ℃ |  |  |  | 0 | 0 | 0
| (火) | 夕 |  |  |  | ℃ |  | ℃ |  |  |  | 0 | 0 | 0
Ver.2.6(R6.1) | [10 empty] | 記録シート④
コンクリート打込み管理表（温度計測その2）
○基本情報
| 路線・河川・地区等 | [5 empty] | 工期 |  |  | ～
| 工事名 | [8 empty] | 工区
構造物名
| 構造物詳細 | [5 empty] | リフト名
| 日時 |  | 天気 | 計測 時刻 | ｺﾝｸﾘｰﾄ温度 |  | 外気温 |  | 備 考
19 | 1900-01-17 | 朝 |  |  |  | ℃ |  | ℃ |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  | 昼 |  |  |  | ℃ |  | ℃ |  |  |  | 0 | 0 | 0
| (水) | 夕 |  |  |  | ℃ |  | ℃ |  |  |  | 0 | 0 | 0
20 | 1900-01-18 | 朝 |  |  |  | ℃ |  | ℃ |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  | 昼 |  |  |  | ℃ |  | ℃ |  |  |  | 0 | 0 | 0
| (木) | 夕 |  |  |  | ℃ |  | ℃ |  |  |  | 0 | 0 | 0
21 | 1900-01-19 | 朝 |  |  |  | ℃ |  | ℃ |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  | 昼 |  |  |  | ℃ |  | ℃ |  |  |  | 0 | 0 | 0
| (金) | 夕 |  |  |  | ℃ |  | ℃ |  |  |  | 0 | 0 | 0
22 | 1900-01-20 | 朝 |  |  |  | ℃ |  | ℃ |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  | 昼 |  |  |  | ℃ |  | ℃ |  |  |  | 0 | 0 | 0
| (土) | 夕 |  |  |  | ℃ |  | ℃ |  |  |  | 0 | 0 | 0
23 | 1900-01-21 | 朝 |  |  |  | ℃ |  | ℃ |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  | 昼 |  |  |  | ℃ |  | ℃ |  |  |  | 0 | 0 | 0
| (日) | 夕 |  |  |  | ℃ |  | ℃ |  |  |  | 0 | 0 | 0
24 | 1900-01-22 | 朝 |  |  |  | ℃ |  | ℃ |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  | 昼 |  |  |  | ℃ |  | ℃ |  |  |  | 0 | 0 | 0
| (月) | 夕 |  |  |  | ℃ |  | ℃ |  |  |  | 0 | 0 | 0
25 | 1900-01-23 | 朝 |  |  |  | ℃ |  | ℃ |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  | 昼 |  |  |  | ℃ |  | ℃ |  |  |  | 0 | 0 | 0
| (火) | 夕 |  |  |  | ℃ |  | ℃ |  |  |  | 0 | 0 | 0
26 | 1900-01-24 | 朝 |  |  |  | ℃ |  | ℃ |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  | 昼 |  |  |  | ℃ |  | ℃ |  |  |  | 0 | 0 | 0
| (水) | 夕 |  |  |  | ℃ |  | ℃ |  |  |  | 0 | 0 | 0
27 | 1900-01-25 | 朝 |  |  |  | ℃ |  | ℃ |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  | 昼 |  |  |  | ℃ |  | ℃ |  |  |  | 0 | 0 | 0
| (木) | 夕 |  |  |  | ℃ |  | ℃ |  |  |  | 0 | 0 | 0
28 | 1900-01-26 | 朝 |  |  |  | ℃ |  | ℃ |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  | 昼 |  |  |  | ℃ |  | ℃ |  |  |  | 0 | 0 | 0
| (金) | 夕 |  |  |  | ℃ |  | ℃ |  |  |  | 0 | 0 | 0
コンクリート温度・外気温計測結果
打込み日の温度計測
・原則として「仕上げ時」または「養生開始時」に行い、
備考欄に計測時期を記入する。
・なお、これらのタイミングで温度計測できなかった場合は、
計測できたタイミングの温度を記入し、備考欄にその時期
（例：養生開始の約３時間後）を記入する。
【参考】 主な留意点など
計測温度に応じた対応
・計測結果をもとに養生の妥当性を検証し、必要に応じて
改善を検討することが重要。
（温度計測は目的ではなく、あくまでも手段）
温度計測の頻度
・計測時期は、朝・昼・夕の３回／日を基本とするが、
打込みから１０～１４日後を目途に、受注者の判断で
温度計測～記録の頻度を１回／日程度に減らしてよい。
・判断基準は、コンクリート内部温度が安定したとき等。
脱枠後の湿潤養生
・脱枠後に露出される部分は、湿潤養生がおろそかに
なりやすいので注意すること。
・なお、型枠は可能な限り存置することが望ましい。
養生に関するメモ ※必須ではない
・備考欄に、養生方法や開始や終了の時期をメモしておくと、
良い出来ばえになった際のノウハウ共有に役立てたり、
ひび割れ等が生じた場合の考察に使用できたりする。

## シート⑤
Ver.2.6(R6.1) | [6 empty] | 記録シート⑤
ひび割れ調査票（その1）
○基本情報
| 路線・河川・地区等 |  |  | 工期 |  | ～
| 工事名 |  |  |  |  | 工区
構造物名
| 構造物詳細 |  |  | リフト名
○種類別ひび割れの有無
| 温度ひび割れの有無 |  | 沈みひび割れの有無 |  | （ ）ひび割れの有無
○ひび割れ概要
概要図
正面図 背面図
左側面図 右側面図

## シート⑥
Ver.2.6(R6.1) | [12 empty] | 記録シート⑥
ひび割れ調査票（その2）
○基本情報
| 路線・河川・地区等 | [5 empty] | 工期 |  |  |  | ～
| 工事名 | [9 empty] | 工区
構造物名
| 構造物詳細 | [5 empty] | リフト名
○ひび割れ状況
| ひび割れ | No. | No.1 | No.2 | No.3 | No.4 | No.5 | No.6 | No.7 | No.8 | No.9 | No.10 | No.11
位置
種類
方向
調 査 日
備考
| 補 修 | 補修の有無
補修日
補修方法
備考