## 記入要領
総量規制 自主検査 | 水 質 測 定 結 果 表 の 記 入 要 領
（記入の上での注意） 黄色のセルに数値を記載すること。その他の色のセルは自動計算されるセル及び記入する必要がないセルであるため、記入は行わないこと。
| 排水量400m3／日以上の事業場 | 排水量400m3／日未満の事業場
| （全ての日を記入すること。） | （水量及び各負荷量については実際に測定した日のみの記載で良い。）
測定年 | 入力必須 測定実施年（年度ではない）を半角で西暦４桁を記入すること。（年を入力すると日にちは自動で入力される。）
測定月 | 月については、入力済みであり、それぞれシートに分けてあるので、測定該当月のシートに記入を行うこと。
事業場番号 | 入力必須 工場各々に付した番号を記入する。（｢汚濁負荷量測定結果報告を電子申請により行う場合の留意事項｣に記載してある事業場番号）
総量規制基準値 | 入力必須 県が通知した総量規制基準値を記入する｡
総量規制測定結果
(1) 測定日 | 測定年を入力すると自動入力されるので、記入する必要なし。
(2) 水量(㎥/日） | 実測の特定排出水量を記入する。計測場所が２以上ある場合は合計値を記入すること。 | 実測の特定排出水量を記入する。計測場所が２以上ある場合は合計値を記入すること。知事の例外規定の適用により毎日測定を実施しない計測場所でデータがない場合は、最も近い日の実測水量を使うこと。
(3) ＣＯＤ値（mg/l） | 記入する必要なし。（(2)と(4)を入力すると自動で入力される。）
(4) COD負荷量（㎏/日） | 実測のCOD負荷量（少数第２位を四捨五入）を記入する。計測場所が２以上ある場合は合計値を記入すること。
(5) T-N濃度（mg/l） | 記入する必要なし。（(2)と(6)を入力すると自動で入力される。）
(6) T-N負荷量（㎏/日） | 実測のT-N負荷量（少数第２位を四捨五入）を記入する。計測場所が２以上ある場合は合計値を記入すること。
(7) T-P濃度（mg/l） | 記入する必要なし。（(2)と(8)を入力すると自動で入力される。）
(8) T-P負荷量（㎏/日） | 実測のT-P負荷量（少数第３位を四捨五入）を記入する。計測場所が２以上ある場合は合計値を記入すること。
(9) 特定施設の稼動 | 操業の時は「１」を記入すること。（休みの時は記入なし。）
自主測定関係 | ◦排水口で自主測定した実測水質等を記入すること。なお、測定回数が多くこの欄で記入できない場合、別紙を用いること。
(10) 測定日時 | 採水した日時を記入すること。
(11) 排水口名 | 採水した排水口名を記入すること。
(12) 実測排水量 （届出）（m3／日） | ◦排水量は，実測排水量を記入すること。実測値がない場合は、（ ）書きで，届出値を記入すること。
(13) COD（mg／l） | (13)～(16)については排水口における実測水質を記入すること。
(14) T-N（mg／l）
(15) T-P（mg／l）
(16) BOD（mg／l）
(17) 希釈水量（m3／日） | 特定排出水以外の排出水の量の値を記入する。（＊(17)＝(12)ー(21)）
(18) 希釈COD（mg／l） | (18)＝｛(12)×(13)÷1000ー(21)｝÷(17)×1000で算出した値を記入すること。（＊(21)はCOD負荷量の月平均値）
(19) 希釈T-N（mg／l） | (19)＝｛(12)×(14)÷1000ー(21)｝÷(17)×1000で算出した値を記入すること。（＊(21)はT-N負荷量の月平均値）
(20) 希釈T-P（mg／l） | (20)＝｛(12)×(15)÷1000ー(21)｝÷(17)×1000で算出した値を記入すること。（＊(21)はT-P負荷量の月平均値）
集計結果
(21) 平均値 | (2)、(3)、(4)、(5)、(6)、(7)、(8)の１箇月の平均値が自動計算されるため、記入する必要なし。
(22) COD負荷量最大日 | １箇月の内で最も大きい(4)のＣＯＤ負荷量が自動入力されるので、この最大となった日の水量、T-N負荷量、T-P負荷量を転記すること。
(23) T-N負荷量最大日 | １箇月の内で最も大きい(6)のＴ－Ｎ負荷量が自動入力されるので、この最大となった日の水量、COD負荷量、T-P負荷量を転記すること。
(24) T-P負荷量最大日 | １箇月の内で最も大きい(8)のＴ－Ｐ負荷量が自動入力されるので、この最大となった日の水量、COD負荷量、T-N負荷量を転記すること。
(25) 排水量最大日 | 記入する必要なし。（自動で入力される。）
(26) 特定施設稼動日数 | 記入する必要なし。（自動で入力される。）
備考

## 記入例
様式
|  |  |  | 総量規制 自主検査 |  |  | 水 質 測 定 結 果 表 （ |  | 2021 | 年 | 4 | 月） |  |  | 事業場番号 | 9999
[15 empty] | 工場・事業場名 | 山口化学(株) 山口滝町工場
[15 empty] | 担当者名 | 山口
[15 empty] | 総量規制 | COD | Ｔ－Ｎ | Ｔ－Ｐ
[15 empty] | 基準値(kg/日) | 7.5 | 8.5 | 1.55
総 量 規 制 測 定 結 果 | (1) 測定日 |  | (2) 水量 | (3) ＣＯＤ水質 | (4) COD負荷量 | (5) Ｔ－Ｎ水質 | (6) T-N負荷量 | (7) Ｔ－Ｐ水質 | (8) T-P負荷量 |  |  |  | (9) 特定施設の稼動 | 自主測定
|  |  | (m3／日) | (mg／ｌ) | (kg／日) | (mg／ｌ) | (kg／日) | (mg／ｌ) | (kg／日)
| 2021-04-01 | （木） | 100 | 22 | 2.2 | 20 | 2 | 5 | 0.5 |  |  |  | 1 | (10) 測定日時 | ２６日１４：００
| 2021-04-02 | （金） | 100 | 20 | 2 | 30 | 3 | 3 | 0.3 |  |  |  | 1
| 2021-04-03 | （土） | 200 | 15 | 3 | 20 | 4 | 2 | 0.4 |  |  |  | 1 | (11) 排水口名 | No.1排水口
| 2021-04-04 | （日） | 150 | 20 | 3 | 20 | 3 | 6 | 0.9 |  |  |  | 1
| 2021-04-05 | （月） | 120 | 20 | 2.4 | 30 | 3.6 | 3 | 0.36 |  |  |  | 1 | (12) 実測排水量 | 500
| 2021-04-06 | （火） | 100 | 35 | 3.5 | 20 | 2 | 5 | 0.5 |  |  |  | 1 | (届出)(m3/日)
| 2021-04-07 | （水） | 110 | 20 | 2.2 | 30 | 3.3 | 3 | 0.33 |  |  |  | 1 | (13) ＣＯＤ | 10
| 2021-04-08 | （木） | 120 | 30 | 3.6 | 40 | 4.8 | 4 | 0.48 |  |  |  | 1 | (mg/ｌ)
| 2021-04-09 | （金） | 160 | 20 | 3.2 | 20 | 3.2 | 3 | 0.48 |  |  |  | 1 | (14) Ｔ－Ｎ | 10
| 2021-04-10 | （土） | 150 | 53.3333 | 8 | 20 | 3 | 5 | 0.75 |  |  |  | 1 | (mg/ｌ)
| 2021-04-11 | （日） | 120 | 20 | 2.4 | 30 | 3.6 | 4 | 0.48 |  |  |  | 1 | (15) Ｔ－Ｐ | 2
| 2021-04-12 | （月） | 110 | 30 | 3.3 | 30 | 3.3 | 3 | 0.33 |  |  |  | 1 | (mg/ｌ)
| 2021-04-13 | （火） | 170 | 20 | 3.4 | 20 | 3.4 | 2 | 0.34 |  |  |  | 1 | (16) ＢＯＤ
| 2021-04-14 | （水） | 180 | 20 | 3.6 | 10 | 1.8 | 3 | 0.54 |  |  |  | 1 | (mg/ｌ)
| 2021-04-15 | （木） | 150 | 20 | 3 | 20 | 3 | 4 | 0.6 |  |  |  | 1 | (17) 希釈排水量 | 380
| 2021-04-16 | （金） | 130 | 20 | 2.6 | 20 | 2.6 | 3 | 0.39 |  |  |  | 1 | (m3/日)
| 2021-04-17 | （土） | 120 | 30 | 3.6 | 20 | 2.4 | 2 | 0.24 |  |  |  | 1 | (18) 希釈ＣＯＤ | 5
| 2021-04-18 | （日） | 120 | 20 | 2.4 | 20 | 2.4 | 2 | 0.24 |  |  |  | 1 | (mg/ｌ)
| 2021-04-19 | （月） | 160 | 20 | 3.2 | 15 | 2.4 | 3 | 0.48 |  |  |  | 1 | (19) 希釈Ｔ－Ｎ | 5.26
| 2021-04-20 | （火） | 190 | 10 | 1.9 | 20 | 3.8 | 2 | 0.38 |  |  |  | 1 | (mg/ｌ)
| 2021-04-21 | （水） | 160 | 20 | 3.2 | 20 | 3.2 | 5 | 0.8 |  |  |  | 1 | (20) 希釈Ｔ－Ｐ | 1.39
| 2021-04-22 | （木） | 170 | 20 | 3.4 | 10 | 1.7 | 3 | 0.51 |  |  |  | 1 | (mg/ｌ)
| 2021-04-23 | （金） | 140 | 20 | 2.8 | 25 | 3.5 | 3 | 0.42 |  |  |  | 1 | 備 考
| 2021-04-24 | （土） | 140 | 20 | 2.8 | 20 | 2.8 | 4 | 0.56 |  |  |  | 1
| 2021-04-25 | （日） | 160 | 20 | 3.2 | 15 | 2.4 | 3 | 0.48 |  |  |  | 1
| 2021-04-26 | （月） | 120 | 30 | 3.6 | 25 | 3 | 4 | 0.48 |  |  |  | 1
| 2021-04-27 | （火） | 130 | 20 | 2.6 | 20 | 2.6 | 3 | 0.39 |  |  |  | 1
| 2021-04-28 | （水） | 110 | 30 | 3.3 | 30 | 3.3 | 4 | 0.44 |  |  |  | 1
| 2021-04-29 | （木） | 140 | 20 | 2.8 | 20 | 2.8 | 3 | 0.42 |  |  |  | 1
| 2021-04-30 | （金） | 170 | 20 | 3.4 | 20 | 3.4 | 3 | 0.51 |  |  |  | 1
集計結果 | (21) 平均値 |  | 140 | 22.2857 | 3.12 | 21.2619 | 2.9767 | 3.3405 | 0.46767 | (26) 特定施設稼動日数 |  |  | 30
| (22) COD負荷量最大日 |  | 150 | 53.3333 | 8 | 20 | 3 | 5 | 0.75
| (23) T-N負荷量最大日 |  | 120 | 30 | 3.6 | 40 | 4.8 | 4 | 0.48
| (24) T-P負荷量最大日 |  | 150 | 20 | 3 | 20 | 3 | 6 | 0.9
| (25) 排水量最大日 |  | 200 | 15 | 3 | 20 | 4 | 2 | 0.4
COD負荷量最大
T-N負荷量最大
これらの最大値を記録した日の他の値を転記する。
T-P負荷量最大
排水量最大
欠測が出た場合等、測定すべき日に測定ができなかった場合、その日にち及び測定できなかった理由等を記載すること。
県が通知した総量規制基準値を記入する
総量規制基準値を超過するとセルが赤くなる
Note on P2: 必須項目 西暦４桁年・半角数字
Note on R2: 必須項目 半角数字
Note on W2: 必須項目 半角数字
Note on T8: 操業のとき｢1｣を記入 休みのときは記入なし

## 4月
様式
|  |  | 総量規制 自主検査 |  |  | 水 質 測 定 結 果 表 （ |  |  | 年 | 4 | 月） |  |  | 事業場番号
工場・事業場名
担当者名
[14 empty] | 総量規制 | COD | Ｔ－Ｎ | Ｔ－Ｐ
基準値(kg/日)
総 量 規 制 測 定 結 果 | (1) 測定日 | (2) 水量 | (3) ＣＯＤ水質 | (4) COD負荷量 | (5) Ｔ－Ｎ水質 | (6) T-N負荷量 | (7) Ｔ－Ｐ水質 | (8) T-P負荷量 |  |  |  | (9) 特定施設の稼動 | 自主測定
|  | (m3／日) | (mg／ｌ) | (kg／日) | (mg／ｌ) | (kg／日) | (mg／ｌ) | (kg／日)
(10) 測定日時
(11) 排水口名
(12) 実測排水量
(届出)(m3/日)
(13) ＣＯＤ
(mg/ｌ)
(14) Ｔ－Ｎ
(mg/ｌ)
(15) Ｔ－Ｐ
(mg/ｌ)
(16) ＢＯＤ
(mg/ｌ)
(17) 希釈排水量
(m3/日)
(18) 希釈ＣＯＤ
(mg/ｌ)
(19) 希釈Ｔ－Ｎ
(mg/ｌ)
(20) 希釈Ｔ－Ｐ
(mg/ｌ)
備 考
集計結果 | (21) 平均値 | [7 empty] | (26) 特定施設稼動日数
(22) COD負荷量最大日
(23) T-N負荷量最大日
(24) T-P負荷量最大日
(25) 排水量最大日
Note on P2: 必須項目 西暦４桁年・半角数字
Note on R2: 必須項目 半角数字
Note on W2: 必須項目 半角数字
Note on T8: 操業のとき｢1｣を記入 休みのときは記入なし

## 5月
様式
|  |  | 総量規制 自主検査 |  |  | 水 質 測 定 結 果 表 （ |  |  | 年 | 5 | 月） |  |  | 事業場番号
工場・事業場名
担当者名
[14 empty] | 総量規制 | COD | Ｔ－Ｎ | Ｔ－Ｐ
基準値(kg/日)
総 量 規 制 測 定 結 果 | (1) 測定日 | (2) 水量 | (3) ＣＯＤ水質 | (4) COD負荷量 | (5) Ｔ－Ｎ水質 | (6) T-N負荷量 | (7) Ｔ－Ｐ水質 | (8) T-P負荷量 |  |  |  | (9) 特定施設の稼動 | 自主測定
|  | (m3／日) | (mg／ｌ) | (kg／日) | (mg／ｌ) | (kg／日) | (mg／ｌ) | (kg／日)
(10) 測定日時
(11) 排水口名
(12) 実測排水量
(届出)(m3/日)
(13) ＣＯＤ
(mg/ｌ)
(14) Ｔ－Ｎ
(mg/ｌ)
(15) Ｔ－Ｐ
(mg/ｌ)
(16) ＢＯＤ
(mg/ｌ)
(17) 希釈排水量
(m3/日)
(18) 希釈ＣＯＤ
(mg/ｌ)
(19) 希釈Ｔ－Ｎ
(mg/ｌ)
(20) 希釈Ｔ－Ｐ
(mg/ｌ)
備 考
集計結果 | (21) 平均値 | [7 empty] | (26) 特定施設稼動日数
(22) COD負荷量最大日
(23) T-N負荷量最大日
(24) T-P負荷量最大日
(25) 排水量最大日
Note on P2: 必須項目 西暦４桁年・半角数字
Note on R2: 必須項目 半角数字
Note on W2: 必須項目 半角数字
Note on T8: 操業のとき｢1｣を記入 休みのときは記入なし

## 6月
様式
|  |  | 総量規制 自主検査 |  |  | 水 質 測 定 結 果 表 （ |  |  | 年 | 6 | 月） |  |  | 事業場番号
工場・事業場名
担当者名
[14 empty] | 総量規制 | COD | Ｔ－Ｎ | Ｔ－Ｐ
基準値(kg/日)
総 量 規 制 測 定 結 果 | (1) 測定日 | (2) 水量 | (3) ＣＯＤ水質 | (4) COD負荷量 | (5) Ｔ－Ｎ水質 | (6) T-N負荷量 | (7) Ｔ－Ｐ水質 | (8) T-P負荷量 |  |  |  | (9) 特定施設の稼動 | 自主測定
|  | (m3／日) | (mg／ｌ) | (kg／日) | (mg／ｌ) | (kg／日) | (mg／ｌ) | (kg／日)
(10) 測定日時
(11) 排水口名
(12) 実測排水量
(届出)(m3/日)
(13) ＣＯＤ
(mg/ｌ)
(14) Ｔ－Ｎ
(mg/ｌ)
(15) Ｔ－Ｐ
(mg/ｌ)
(16) ＢＯＤ
(mg/ｌ)
(17) 希釈排水量
(m3/日)
(18) 希釈ＣＯＤ
(mg/ｌ)
(19) 希釈Ｔ－Ｎ
(mg/ｌ)
(20) 希釈Ｔ－Ｐ
(mg/ｌ)
備 考
集計結果 | (21) 平均値 | [7 empty] | (26) 特定施設稼動日数
(22) COD負荷量最大日
(23) T-N負荷量最大日
(24) T-P負荷量最大日
(25) 排水量最大日
Note on P2: 必須項目 西暦４桁年・半角数字
Note on R2: 必須項目 半角数字
Note on W2: 必須項目 半角数字
Note on T8: 操業のとき｢1｣を記入 休みのときは記入なし

## 7月
様式
|  |  | 総量規制 自主検査 |  |  | 水 質 測 定 結 果 表 （ |  |  | 年 | 7 | 月） |  |  | 事業場番号
工場・事業場名
担当者名
[14 empty] | 総量規制 | COD | Ｔ－Ｎ | Ｔ－Ｐ
基準値(kg/日)
総 量 規 制 測 定 結 果 | (1) 測定日 | (2) 水量 | (3) ＣＯＤ水質 | (4) COD負荷量 | (5) Ｔ－Ｎ水質 | (6) T-N負荷量 | (7) Ｔ－Ｐ水質 | (8) T-P負荷量 |  |  |  | (9) 特定施設の稼動 | 自主測定
|  | (m3／日) | (mg／ｌ) | (kg／日) | (mg／ｌ) | (kg／日) | (mg／ｌ) | (kg／日)
(10) 測定日時
(11) 排水口名
(12) 実測排水量
(届出)(m3/日)
(13) ＣＯＤ
(mg/ｌ)
(14) Ｔ－Ｎ
(mg/ｌ)
(15) Ｔ－Ｐ
(mg/ｌ)
(16) ＢＯＤ
(mg/ｌ)
(17) 希釈排水量
(m3/日)
(18) 希釈ＣＯＤ
(mg/ｌ)
(19) 希釈Ｔ－Ｎ
(mg/ｌ)
(20) 希釈Ｔ－Ｐ
(mg/ｌ)
備 考
集計結果 | (21) 平均値 | [7 empty] | (26) 特定施設稼動日数
(22) COD負荷量最大日
(23) T-N負荷量最大日
(24) T-P負荷量最大日
(25) 排水量最大日
Note on P2: 必須項目 西暦４桁年・半角数字
Note on R2: 必須項目 半角数字
Note on W2: 必須項目 半角数字
Note on T8: 操業のとき｢1｣を記入 休みのときは記入なし

## 8月
様式
|  |  | 総量規制 自主検査 |  |  | 水 質 測 定 結 果 表 （ |  |  | 年 | 8 | 月） |  |  | 事業場番号
工場・事業場名
担当者名
[14 empty] | 総量規制 | COD | Ｔ－Ｎ | Ｔ－Ｐ
基準値(kg/日)
総 量 規 制 測 定 結 果 | (1) 測定日 | (2) 水量 | (3) ＣＯＤ水質 | (4) COD負荷量 | (5) Ｔ－Ｎ水質 | (6) T-N負荷量 | (7) Ｔ－Ｐ水質 | (8) T-P負荷量 |  |  |  | (9) 特定施設の稼動 | 自主測定
|  | (m3／日) | (mg／ｌ) | (kg／日) | (mg／ｌ) | (kg／日) | (mg／ｌ) | (kg／日)
(10) 測定日時
(11) 排水口名
(12) 実測排水量
(届出)(m3/日)
(13) ＣＯＤ
(mg/ｌ)
(14) Ｔ－Ｎ
(mg/ｌ)
(15) Ｔ－Ｐ
(mg/ｌ)
(16) ＢＯＤ
(mg/ｌ)
(17) 希釈排水量
(m3/日)
(18) 希釈ＣＯＤ
(mg/ｌ)
(19) 希釈Ｔ－Ｎ
(mg/ｌ)
(20) 希釈Ｔ－Ｐ
(mg/ｌ)
備 考
集計結果 | (21) 平均値 | [7 empty] | (26) 特定施設稼動日数
(22) COD負荷量最大日
(23) T-N負荷量最大日
(24) T-P負荷量最大日
(25) 排水量最大日
Note on P2: 必須項目 西暦４桁年・半角数字
Note on R2: 必須項目 半角数字
Note on W2: 必須項目 半角数字
Note on T8: 操業のとき｢1｣を記入 休みのときは記入なし

## 9月
様式
|  |  | 総量規制 自主検査 |  |  | 水 質 測 定 結 果 表 （ |  |  | 年 | 9 | 月） |  |  | 事業場番号
工場・事業場名
担当者名
[14 empty] | 総量規制 | COD | Ｔ－Ｎ | Ｔ－Ｐ
基準値(kg/日)
総 量 規 制 測 定 結 果 | (1) 測定日 | (2) 水量 | (3) ＣＯＤ水質 | (4) COD負荷量 | (5) Ｔ－Ｎ水質 | (6) T-N負荷量 | (7) Ｔ－Ｐ水質 | (8) T-P負荷量 |  |  |  | (9) 特定施設の稼動 | 自主測定
|  | (m3／日) | (mg／ｌ) | (kg／日) | (mg／ｌ) | (kg／日) | (mg／ｌ) | (kg／日)
(10) 測定日時
(11) 排水口名
(12) 実測排水量
(届出)(m3/日)
(13) ＣＯＤ
(mg/ｌ)
(14) Ｔ－Ｎ
(mg/ｌ)
(15) Ｔ－Ｐ
(mg/ｌ)
(16) ＢＯＤ
(mg/ｌ)
(17) 希釈排水量
(m3/日)
(18) 希釈ＣＯＤ
(mg/ｌ)
(19) 希釈Ｔ－Ｎ
(mg/ｌ)
(20) 希釈Ｔ－Ｐ
(mg/ｌ)
備 考
集計結果 | (21) 平均値 | [7 empty] | (26) 特定施設稼動日数
(22) COD負荷量最大日
(23) T-N負荷量最大日
(24) T-P負荷量最大日
(25) 排水量最大日
Note on P2: 必須項目 西暦４桁年・半角数字
Note on R2: 必須項目 半角数字
Note on W2: 必須項目 半角数字
Note on T8: 操業のとき｢1｣を記入 休みのときは記入なし

## 10月
様式
|  |  | 総量規制 自主検査 |  |  | 水 質 測 定 結 果 表 （ |  |  | 年 | 10 | 月） |  |  | 事業場番号
工場・事業場名
担当者名
[14 empty] | 総量規制 | COD | Ｔ－Ｎ | Ｔ－Ｐ
基準値(kg/日)
総 量 規 制 測 定 結 果 | (1) 測定日 | (2) 水量 | (3) ＣＯＤ水質 | (4) COD負荷量 | (5) Ｔ－Ｎ水質 | (6) T-N負荷量 | (7) Ｔ－Ｐ水質 | (8) T-P負荷量 |  |  |  | (9) 特定施設の稼動 | 自主測定
|  | (m3／日) | (mg／ｌ) | (kg／日) | (mg／ｌ) | (kg／日) | (mg／ｌ) | (kg／日)
(10) 測定日時
(11) 排水口名
(12) 実測排水量
(届出)(m3/日)
(13) ＣＯＤ
(mg/ｌ)
(14) Ｔ－Ｎ
(mg/ｌ)
(15) Ｔ－Ｐ
(mg/ｌ)
(16) ＢＯＤ
(mg/ｌ)
(17) 希釈排水量
(m3/日)
(18) 希釈ＣＯＤ
(mg/ｌ)
(19) 希釈Ｔ－Ｎ
(mg/ｌ)
(20) 希釈Ｔ－Ｐ
(mg/ｌ)
備 考
集計結果 | (21) 平均値 | [7 empty] | (26) 特定施設稼動日数
(22) COD負荷量最大日
(23) T-N負荷量最大日
(24) T-P負荷量最大日
(25) 排水量最大日
Note on P2: 必須項目 西暦４桁年・半角数字
Note on R2: 必須項目 半角数字
Note on W2: 必須項目 半角数字
Note on T8: 操業のとき｢1｣を記入 休みのときは記入なし

## 11月
様式
|  |  | 総量規制 自主検査 |  |  | 水 質 測 定 結 果 表 （ |  |  | 年 | 11 | 月） |  |  | 事業場番号
工場・事業場名
担当者名
[14 empty] | 総量規制 | COD | Ｔ－Ｎ | Ｔ－Ｐ
基準値(kg/日)
総 量 規 制 測 定 結 果 | (1) 測定日 | (2) 水量 | (3) ＣＯＤ水質 | (4) COD負荷量 | (5) Ｔ－Ｎ水質 | (6) T-N負荷量 | (7) Ｔ－Ｐ水質 | (8) T-P負荷量 |  |  |  | (9) 特定施設の稼動 | 自主測定
|  | (m3／日) | (mg／ｌ) | (kg／日) | (mg／ｌ) | (kg／日) | (mg／ｌ) | (kg／日)
(10) 測定日時
(11) 排水口名
(12) 実測排水量
(届出)(m3/日)
(13) ＣＯＤ
(mg/ｌ)
(14) Ｔ－Ｎ
(mg/ｌ)
(15) Ｔ－Ｐ
(mg/ｌ)
(16) ＢＯＤ
(mg/ｌ)
(17) 希釈排水量
(m3/日)
(18) 希釈ＣＯＤ
(mg/ｌ)
(19) 希釈Ｔ－Ｎ
(mg/ｌ)
(20) 希釈Ｔ－Ｐ
(mg/ｌ)
備 考
集計結果 | (21) 平均値 | [7 empty] | (26) 特定施設稼動日数
(22) COD負荷量最大日
(23) T-N負荷量最大日
(24) T-P負荷量最大日
(25) 排水量最大日
Note on P2: 必須項目 西暦４桁年・半角数字
Note on R2: 必須項目 半角数字
Note on W2: 必須項目 半角数字
Note on T8: 操業のとき｢1｣を記入 休みのときは記入なし

## 12月
様式
|  |  | 総量規制 自主検査 |  |  | 水 質 測 定 結 果 表 （ |  |  | 年 | 12 | 月） |  |  | 事業場番号
工場・事業場名
担当者名
[14 empty] | 総量規制 | COD | Ｔ－Ｎ | Ｔ－Ｐ
基準値(kg/日)
総 量 規 制 測 定 結 果 | (1) 測定日 | (2) 水量 | (3) ＣＯＤ水質 | (4) COD負荷量 | (5) Ｔ－Ｎ水質 | (6) T-N負荷量 | (7) Ｔ－Ｐ水質 | (8) T-P負荷量 |  |  |  | (9) 特定施設の稼動 | 自主測定
|  | (m3／日) | (mg／ｌ) | (kg／日) | (mg／ｌ) | (kg／日) | (mg／ｌ) | (kg／日)
(10) 測定日時
(11) 排水口名
(12) 実測排水量
(届出)(m3/日)
(13) ＣＯＤ
(mg/ｌ)
(14) Ｔ－Ｎ
(mg/ｌ)
(15) Ｔ－Ｐ
(mg/ｌ)
(16) ＢＯＤ
(mg/ｌ)
(17) 希釈排水量
(m3/日)
(18) 希釈ＣＯＤ
(mg/ｌ)
(19) 希釈Ｔ－Ｎ
(mg/ｌ)
(20) 希釈Ｔ－Ｐ
(mg/ｌ)
備 考
集計結果 | (21) 平均値 | [7 empty] | (26) 特定施設稼動日数
(22) COD負荷量最大日
(23) T-N負荷量最大日
(24) T-P負荷量最大日
(25) 排水量最大日
Note on P2: 必須項目 西暦４桁年・半角数字
Note on R2: 必須項目 半角数字
Note on W2: 必須項目 半角数字
Note on T8: 操業のとき｢1｣を記入 休みのときは記入なし

## 1月
様式
|  |  | 総量規制 自主検査 |  |  | 水 質 測 定 結 果 表 （ |  |  | 年 | 1 | 月） |  |  | 事業場番号
工場・事業場名
担当者名
[14 empty] | 総量規制 | COD | Ｔ－Ｎ | Ｔ－Ｐ
基準値(kg/日)
総 量 規 制 測 定 結 果 | (1) 測定日 | (2) 水量 | (3) ＣＯＤ水質 | (4) COD負荷量 | (5) Ｔ－Ｎ水質 | (6) T-N負荷量 | (7) Ｔ－Ｐ水質 | (8) T-P負荷量 |  |  |  | (9) 特定施設の稼動 | 自主測定
|  | (m3／日) | (mg／ｌ) | (kg／日) | (mg／ｌ) | (kg／日) | (mg／ｌ) | (kg／日)
(10) 測定日時
(11) 排水口名
(12) 実測排水量
(届出)(m3/日)
(13) ＣＯＤ
(mg/ｌ)
(14) Ｔ－Ｎ
(mg/ｌ)
(15) Ｔ－Ｐ
(mg/ｌ)
(16) ＢＯＤ
(mg/ｌ)
(17) 希釈排水量
(m3/日)
(18) 希釈ＣＯＤ
(mg/ｌ)
(19) 希釈Ｔ－Ｎ
(mg/ｌ)
(20) 希釈Ｔ－Ｐ
(mg/ｌ)
備 考
集計結果 | (21) 平均値 | [7 empty] | (26) 特定施設稼動日数
(22) COD負荷量最大日
(23) T-N負荷量最大日
(24) T-P負荷量最大日
(25) 排水量最大日
Note on P2: 必須項目 西暦４桁年・半角数字
Note on R2: 必須項目 半角数字
Note on W2: 必須項目 半角数字
Note on T8: 操業のとき｢1｣を記入 休みのときは記入なし

## 2月
様式
|  |  | 総量規制 自主検査 |  |  | 水 質 測 定 結 果 表 （ |  |  | 年 | 2 | 月） |  |  | 事業場番号
工場・事業場名
担当者名
[14 empty] | 総量規制 | COD | Ｔ－Ｎ | Ｔ－Ｐ
基準値(kg/日)
総 量 規 制 測 定 結 果 | (1) 測定日 | (2) 水量 | (3) ＣＯＤ水質 | (4) COD負荷量 | (5) Ｔ－Ｎ水質 | (6) T-N負荷量 | (7) Ｔ－Ｐ水質 | (8) T-P負荷量 |  |  |  | (9) 特定施設の稼動 | 自主測定
|  | (m3／日) | (mg／ｌ) | (kg／日) | (mg／ｌ) | (kg／日) | (mg／ｌ) | (kg／日)
(10) 測定日時
(11) 排水口名
(12) 実測排水量
(届出)(m3/日)
(13) ＣＯＤ
(mg/ｌ)
(14) Ｔ－Ｎ
(mg/ｌ)
(15) Ｔ－Ｐ
(mg/ｌ)
(16) ＢＯＤ
(mg/ｌ)
(17) 希釈排水量
(m3/日)
(18) 希釈ＣＯＤ
(mg/ｌ)
(19) 希釈Ｔ－Ｎ
(mg/ｌ)
(20) 希釈Ｔ－Ｐ
(mg/ｌ)
備 考
集計結果 | (21) 平均値 | [7 empty] | (26) 特定施設稼動日数
(22) COD負荷量最大日
(23) T-N負荷量最大日
(24) T-P負荷量最大日
(25) 排水量最大日
Note on P2: 必須項目 西暦４桁年・半角数字
Note on R2: 必須項目 半角数字
Note on W2: 必須項目 半角数字
Note on T8: 操業のとき｢1｣を記入 休みのときは記入なし

## 3月
様式
|  |  | 総量規制 自主検査 |  |  | 水 質 測 定 結 果 表 （ |  |  | 年 | 3 | 月） |  |  | 事業場番号
工場・事業場名
担当者名
[14 empty] | 総量規制 | COD | Ｔ－Ｎ | Ｔ－Ｐ
基準値(kg/日)
総 量 規 制 測 定 結 果 | (1) 測定日 | (2) 水量 | (3) ＣＯＤ水質 | (4) COD負荷量 | (5) Ｔ－Ｎ水質 | (6) T-N負荷量 | (7) Ｔ－Ｐ水質 | (8) T-P負荷量 |  |  |  | (9) 特定施設の稼動 | 自主測定
|  | (m3／日) | (mg／ｌ) | (kg／日) | (mg／ｌ) | (kg／日) | (mg／ｌ) | (kg／日)
(10) 測定日時
(11) 排水口名
(12) 実測排水量
(届出)(m3/日)
(13) ＣＯＤ
(mg/ｌ)
(14) Ｔ－Ｎ
(mg/ｌ)
(15) Ｔ－Ｐ
(mg/ｌ)
(16) ＢＯＤ
(mg/ｌ)
(17) 希釈排水量
(m3/日)
(18) 希釈ＣＯＤ
(mg/ｌ)
(19) 希釈Ｔ－Ｎ
(mg/ｌ)
(20) 希釈Ｔ－Ｐ
(mg/ｌ)
備 考
集計結果 | (21) 平均値 | [7 empty] | (26) 特定施設稼動日数
(22) COD負荷量最大日
(23) T-N負荷量最大日
(24) T-P負荷量最大日
(25) 排水量最大日
Note on P2: 必須項目 西暦４桁年・半角数字
Note on R2: 必須項目 半角数字
Note on W2: 必須項目 半角数字
Note on T8: 操業のとき｢1｣を記入 休みのときは記入なし