## 登録設備一覧
山口県産省・創・蓄エネ関連設備届出による登録設備一覧（家庭向け）
【R8.1.13 更新】
番号 | 設 備 名 |  | 登 録 事 業 者 名 | 型 式 等 | 設 備 の 概 要 | 件数
1 | 太陽熱利用給湯 システム | 分離型(強制循環型) | (株)長府製作所 | エネワイター HSG-200､HSG-200E2､HSG-201D､HSG-201DC､SW9-201、HSE-4303CZ ASEH-2201、ASEH-3201 | ○太陽熱を有効利用する貯湯タンクシステム ○SW9およびHSGは太陽熱+給湯システムでCO2を削減。HSEタイプは太陽熱+大気熱のダブル再生可能エネルギーシステムでCO2を削減。 | 8 | 29
2 |  | 一体型(自然循環型) | (株)長府製作所 | エコワイター SW1-202､203､231､311､211L､311L､211LD､212D、SW1-233、SW1-313、SW1-233L、SW1-213L、SW1-313L、SW1-213D AS-230EBK | ○集熱部の上部に貯湯部を設けた一体型太陽熱温水器 （SW1-211LD、212Dは水道直結の間接加熱タイプ） | 15
3 |  |  | 長府工産(株) | CH-EN230､SH-EN230DX､SH-EN230､ CH-EN230L､SH-EN230DXL､SH-EN230L | ○太陽熱利用給湯システム（自然循環式） | 6
4 | 太陽熱利用空調システム |  | (株)安成工務店 | OMソーラーと太陽熱利用電気給湯システム（HSE-4301CZN) | ○太陽熱で温めた空気を建物内に循環させ暖房しながら換気を行う。 | 1
5 | 地中熱利用システム |  | (株)ジオパワーシステム | 地中熱利用システム「GEOパワーシステム」 地中熱スポットエアコン | ○1年中安定した地中熱を利用し、夏涼しく冬暖かい空間を創造することで建物の冷暖房エネルギーを削減することが可能。 | 2
6 | ペレットストーブ |  | 宇部鉄工業協同組合 | UPS-2型 | ○木質ペレットを熱源とし、住宅の暖房等に利用する設備 | 1
7 | 家庭用蓄電池 |  | 長州産業(株) | 型式はこちら | ○太陽光発電システムにより発電した電気を定置用リチウムイオン蓄電池に蓄電し、住宅の電気に利用するシステムであるもの | 36 | 84
8 |  |  | (株)NFブロッサムテクノロジーズ | 型式はこちら |  | 32
9 |  |  | 長府工産(株) | LiB Tower Plus、LiB Tower Pro（型式はこちら) |  | 16
10 | V2H |  | 長州産業㈱ | 型式はこちら | ○太陽光発電システムの電気を電気自動車等に充電し、電気自動車等の電気を施設へ放電（給電）できるシステムであるもの | 19
11 | 太陽光発電システム |  | 長州産業(株) | 型式はこちら | ○太陽電池を利用して電気を発生させるための設備で、住宅の電気に利用するシステムであるもの | 44
12 | 断熱材 |  | (株)デコス | デコスファイバー | ○新聞紙をリサイクルした吹込み用繊維質断熱材（責任施工） （SII登録型番：DDCS011CB3、DDCS021CB3） | 1
13 | 断熱サッシ |  | (株)エクセルシャノン | 型式はこちら | ○断熱性能・気密性能に優れる断熱サッシ | 28
14 | 高効率給湯設備 | 電気ヒートポンプ給湯機 | (株)長府製作所 | 型式はこちら | ○大気熱を利用して効率よくお湯を沸かす地球環境に配慮した給湯器 | 102 | 190
15 |  | 潜熱回収型ガス給湯機 | (株)長府製作所 | 型式はこちら | ○余った排気熱を補助熱交換器で再利用することで効率よくお湯を沸かすガス給湯器 | 10
16 |  | 潜熱回収型石油給湯機 | (株)長府製作所 | 型式はこちら | ○従来捨てていた排気熱を回収して再利用することで効率よくお湯を沸かす石油給湯器 | 78
17 | 温水式床暖房 |  | (株)長府製作所 | 型式はこちら | ○大気の熱を利用して（冷）温水をつくるヒートポンプ式（冷）温水熱源機による床暖房 ○従来捨てていた排気熱を回収して再利用することで効率よく温水をつくる石油温水暖房機による床暖房 | 38
18 | ヒートポンプ式セントラル空調システム |  | (株)長府製作所 | 型式はこちら | ○ヒートポンプ式の空調機によって空調された空気をダクトにより各居室に供給することで全ての居室を空調するシステム | 11
|  |  | (株)安成工務店 | OMX-4002X、OMX-4002XK、OMA-4001、OMA-5601 | ○暖房、冷房、給湯、熱交換換気等を1台で行う全館空調システム | 4
452

## 蓄電池(長州産業)
【家庭用蓄電池：長州産業】 |  |  |  |  | 一覧表へ戻る
●系統連系型 |  |  | ●非系統連系型
番号 | パッケージ型番 | 蓄電容量 | 番号 | パッケージ型番 | 蓄電容量
1 | CB-HYB02A（AS） | 6.4kWh | 21 | CHB-RS01A | 4.2kWh
2 | CB-HYB02B（BS） | 6.4kWh | 22 | CHB-RS01B | 4.2kWh
3 | CB-HYB03A（AS） | 6.5kWh | 23 | CHB-RS02A | 9.6kWh
4 | CB-HYB04A（AS） | 6.5kWh
5 | CB-FLB01A | 6.5kWh
6 | CB-FLB02A | 9.8kWh
7 | CB-H55T07A1 | 7.04kWh
8 | CB-H55T14A1 | 14.08kWh
9 | CB-H99T07A1 | 7.04kWh
10 | CB-H99T14A1 | 14.08kWh
11 | CB-P98M05A | 9.8kWh
12 | CB-P98MS05A | 9.8kWh
13 | CB-P164M05A | 16.4kWh
14 | CB-P164MS05A | 16.4kWh
15 | CB-P65M05A | 6.5kWh
16 | CB-P65MS05A | 6.5kWh
17 | CB-P63M05A | 6.3kWh
18 | CB-P127M05A | 12.7kWh
19 | CB-E63HS1 | 6.3kWh
20 | CB-E126HS1 | 12.6kWh
21 | CB-P98M06A | 9.8kWh
22 | CB-P98MS06A | 9.8kWh
23 | CB-P164M06A | 16.4kWh
24 | CB-P164MS06A | 16.4kWh
25 | CB-P65M06A | 6.5kWh
26 | CB-P65MS06A | 6.5kWh
27 | CB-P63M06A | 6.3kWh
28 | CB-P127M06A | 12.7kWh
29 | CB-E64H2 | 6.4kWh
30 | CB-E128H2 | 12.8kWh
31 | CB-P65BM06A | 6.5kWh
32 | CB-P65BMS06A | 6.5kWh
33 | CB-E65H1M | 6.5kWh

## 蓄電池(NFブロッサムテクノロジーズ)
【家庭用蓄電池：NFブロッサムテクノロジーズ】 |  |  |  |  | 一覧表へ戻る
●系統連系型
番号 | パッケージ型番 | 蓄電容量 | 番号 | パッケージ型番 | 蓄電容量
1 | LL3098HOS/A | 9.8kWh | 21 | LL5130HOS/5 | 13.1kWh
2 | LL3098HOS/B | 9.8kWh | 22 | LL5130HOS/6 | 13.1kWh
3 | LL3098HES/A | 9.8kWh | 23 | MS5130DM/5 | 13.1kWh
4 | LL3098HES/B | 9.8kWh | 24 | MS5130DM/6 | 13.1kWh
5 | MS3098-DM/A | 9.8kWh | 25 | NX5130HNS/5 | 13.1kWh
6 | MS3098-DM/B | 9.8kWh | 26 | NX5130HNS/6 | 13.1kWh
7 | NX3098-HNS/A | 9.8kWh | 27 | EV5130AIR/5 | 13.1kWh
8 | NX3098-HNS/B | 9.8kWh | 28 | EV5130AIR/6 | 13.1kWh
9 | BS3098-HNS/A | 9.8kWh | 29 | LL5130HES/5 | 13.1kWh
10 | BS3098-HNS/B | 9.8kWh | 30 | LL5130HES/6 | 13.1kWh
11 | LL3098HOS/X | 9.8kWh | 31 | LH3098S | 9.8kWh
12 | LL3098HOS/Y | 9.8kWh | 32 | EV3098LEV | 9.8kWh
13 | LL3098HES/X | 9.8kWh
14 | LL3098HES/Y | 9.8kWh
15 | MS3098-DM/X | 9.8kWh
16 | MS3098-DM/Y | 9.8kWh
17 | NX3098-HNS/X | 9.8kWh
18 | NX3098-HNS/Y | 9.8kWh
19 | BS3098-HNS/X | 9.8kWh
20 | BS3098-HNS/Y | 9.8kWh

## 蓄電池（長府工産）
【家庭用蓄電池：長府工産】 |  |  | 一覧表へ戻る
●系統連系型
番号 | パッケージ型番 | 蓄電容量
1 | ESS-T3MCK | 7.4kWh
2 | ESS-T3MCKV | 7.4kWh
3 | ESS-T3MCKVP | 7.4kWh
4 | ESS-T3MCKVPL | 7.4kWh
5 | ESS-T3XCK | 14.96kWh
6 | ESS-T3XCKV | 14.96kWh
7 | ESS-T3XCKVP | 14.96kWh
8 | ESS-T3XCKVPL | 14.96kWh
9 | ESS-T5MGCK | 7.4kWh
10 | ESS-T5MGCKVPL | 7.4kWh
11 | ESS-T5XGCK | 14.9kWh
12 | ESS-T5XGCKVPL | 14.9kWh
13 | ESS-T6MGCK | 7.4kWh
14 | ESS-T6MGCKVPL | 7.4kWh
15 | ESS-T6XGCK | 14.9kWh
16 | ESS-T6XGCKVPL | 14.9kWh

## V2H(長州産業)
【V2H：長州産業】 |  | 一覧表へ戻る
番号 | 型式
1 | CV-M01A
2 | CV-MS01A
3 | CV-M01A-EF
4 | CV-MS01A-EF
5 | VCP601
6 | VCP602
7 | CV-M02A-N
8 | CV-MS02A-N
9 | CV-MH02A-N
10 | CV-MHS02A-N
11 | CV-M02A
12 | CV-MS02A
13 | CV-M02A-EF
14 | CV-MS02A-EF
15 | CV-MH02A
16 | CV-MHS02A
17 | CV-MH02A-EF
18 | CV-MHS02A-EF
19 | VCM601P

## 太陽光(長州産業)
【太陽光発電：長州産業】 |  |  |  |  | 一覧表へ戻る
番号 | パッケージ型番 | 最大出力 | 番号 | パッケージ型番 | 最大出力
1 | CS-284B61 | 284W | 31 | CS-217B81SAG | 217W
2 | CS-284B62 | 284W | 32 | CS-118B91LAG | 118W
3 | CS-315B61 | 315W | 33 | CS-118B91RAG | 118W
4 | CS-315B62 | 315W | 34 | CS-118B91SAG | 118W
5 | CS-260B61S | 260W | 35 | CS-120B91L | 120W
6 | CS-124B61S | 124W | 36 | CS-120B91R | 120W
7 | CS-124B61L | 124W | 37 | CS-120B91S | 120W
8 | CS-124B61R | 124W | 38 | CS-238B91AG | 238W
9 | CS-333G51 | 333W | 39 | CS-243B91 | 243W
10 | CS-300G51 | 300W | 40 | CS-245B91 | 245W
11 | CS-275G51S | 275W | 41 | CS-351B91HAG | 351W
12 | CS-280K21H | 280W | 42 | CS-364B91 | 364W
13 | CS-340B81 | 340W | 43 | CS-364B91H | 364W
14 | CS-223B81 | 223W | 44 | CS-360K51H | 360W
15 | CS-223B81S | 223W
16 | CS-109B81S | 109W
17 | CS-109B81R | 109W
18 | CS-109B81L | 109W
19 | CS-225B81S | 225W
20 | CS-348G81 | 348W
21 | CS-232G81 | 232W
22 | CS-232G81S | 232W
23 | CS-350G81 | 350W
24 | CS-234G81S | 234W
25 | CS-335K41H | 335W
26 | CS-340B81H | 340W
27 | CS-340B83 | 340W
28 | CS-340B83H | 340W
29 | CS-223B83 | 223W
30 | CS-330B81HAG | 330W

## 断熱サッシ(エクセルシャノン)
【断熱サッシ：エクセルシャノン】 |  |  | 一覧表へ戻る
番号 | 名称 | ガラス仕様 | SII登録番号
1 | シャノンウィンド【UF-H】ﾀﾞﾌﾞﾙLow-E（Ar） | ダブルLow-E三層 | W051A2421
2 | シャノンウィンド【UF-L】ﾀﾞﾌﾞﾙLow-E（Ar） | ダブルLow-E三層 | W051B2421
3 | シャノンウィンド【UF-H】Low-E（dry-Air） | Low-E複層 | W051A1213
4 | シャノンウィンド【UF-H】Low-E（Ar） | Low-E複層 | W051A3223
5 | シャノンウィンド【UF-L】Low-E（dry-Air） | Low-E複層 | W051B1214
6 | シャノンウィンド【UF-L】Low-E（Ar） | Low-E複層 | W051B3223
7 | シャノンウィンドRI Low-E（dry-Air） | Low-E複層 | W051D1214
8 | シャノンウィンドRI Low-E（dry-Air）防火窓 | Low-E複層 | W051D2214
9 | シャノンウィンドRI Low-E（Ar）防火窓 | Low-E複層 | W051D4223
10 | シャノンウィンドRI Low-E（Ar） | Low-E複層 | W051D3224
11 | シャノンウィンドRI Low-E（dry-Air）ﾃﾗｽﾄﾞｱN | Low-E複層 | W051H1214
12 | シャノンウィンドRI Low-E（Ar）ﾃﾗｽﾄﾞｱN | Low-E複層 | W051H2223
13 | シャノンウィンドTypeEB Low-E（dry-Air） | Low-E複層 | W051E1214
14 | シャノンウィンドTypeEB Low-E（dry-Air）ﾃﾗｽﾄﾞｱ | Low-E複層 | W051I1214
15 | シャノンウィンドTypeEB Low-E（Ar） | Low-E複層 | W051E3223
16 | シャノンウィンドTypeEB Low-E（Ar）ﾃﾗｽﾄﾞｱ | Low-E複層 | W051I3223
17 | シャノンウィンドⅡｓLow-E（dry-Air） | Low-E複層 | W051C2214
18 | シャノンウィンドⅡｓLow-E（dry-Air）ﾃﾗｽﾄﾞｱN | Low-E複層 | W051G4214
19 | シャノンウィンドⅡｓLow-E（dry-Air）ﾃﾗｽﾄﾞｱ | Low-E複層 | W051G3214
20 | シャノンウィンドⅡｓLow-E（Ar）ﾃﾗｽﾄﾞｱ | Low-E複層 | W051G1224
21 | シャノンウィンドⅡｓLow-E（Ar）ﾃﾗｽﾄﾞｱN | Low-E複層 | W051G2224
22 | シャノンウィンドⅡｓLow-E（Ar） | Low-E複層 | W051C1224
23 | トリプルシャノンⅡｓﾀﾞﾌﾞﾙLow-E（Ar）ﾃﾗｽﾄﾞｱN | ダブルLow-E三層 | W051J2423
24 | トリプルシャノンⅡｓﾀﾞﾌﾞﾙLow-E（Ar）ﾃﾗｽﾄﾞｱ | ダブルLow-E三層 | W051J1423
25 | トリプルシャノンⅡｓﾀﾞﾌﾞﾙLow-E（Ar） | ダブルLow-E三層 | W051F1423
26 | トリプルシャノンⅡｘﾀﾞﾌﾞﾙLow-E（Ar）ﾃﾗｽﾄﾞｱN | ダブルLow-E三層 | W051K2422
27 | トリプルシャノンⅡｘﾀﾞﾌﾞﾙLow-E（Ar）ﾃﾗｽﾄﾞｱ | ダブルLow-E三層 | W051K3422
28 | トリプルシャノンⅡｘﾀﾞﾌﾞﾙLow-E（Ar） | ダブルLow-E三層 | W051K1423

## 高効率給湯 電気(長府製作所)
【高効率給湯設備(電気ヒートポンプ給湯機)：長府製作所】 |  |  |  | 一覧表へ戻る
番号 | システム型式 | 貯湯ユニット型名 | ヒートポンプユニット型名 | 貯湯缶数
1 | EHP-3704BZPS | ET-3704BZPS | EHPE-4550S | １缶
2 | EHP-3704AZPS | ET-3704AZPS | EHPE-4550S | １缶
3 | EHP-4604BZPS | ET-4604BZPS | EHPE-6051 | １缶
4 | EHP-3704AZP | ET-3704AZP | EHPE-4550S | １缶
5 | EHP-4604BZP | ET-4604BZP | EHPE-6051 | １缶
6 | EHP-3704AZ | ET-3704AZ | EHPE-4550S | １缶
7 | EHP-4604BZ | ET-4604BZ | EHPE-6051 | １缶
8 | EHP-3704CXP | ET-3704CXP | EHPE-4550 | 多缶
9 | EHP-4604CXP | ET-4604CXP | EHPE-6051 | 多缶
10 | EHP-3704AX | ET-3704AX | EHPE-4550 | １缶
11 | EHP-3704BX | ET-3704BX | EHPE-4550 | １缶
12 | EHP-4604BX | ET-4604BX | EHPE-6051 | １缶
13 | EHP-3704BX-M | ET-3704BX-M | EHPE-4550 | １缶
14 | EHP-3704BX-I | ET-3704BX-I | EHPE-4550 | １缶
15 | EHP-4604BX-I | ET-4604BX-I | EHPE-6051 | １缶
16 | EHP-3704A-I-E2 | ET-3704A-I-E2 | EHPE-4550E2 | １缶
17 | EHP-4604B-I-E2 | ET-4604B-I-E2 | EHPE-6051E2 | １缶
18 | EHP-4604BX-I-K | ET-4604BX-I-K | EHPE-6050K | １缶
19 | EHP-3704BA | ET-3704BA | EHPE-4550 | １缶
20 | EHP-4604BA | ET-4604BA | EHPE-6051 | １缶
21 | EHP-3704A | ET-3704A | EHPE-4550 | １缶
22 | EHP-4604B | ET-4604B | EHPE-6051 | １缶
23 | EHP-3704BX-E2 | ET-3704BX-E2 | EHPE-4550E2 | １缶
24 | EHP-4604BX-E2 | ET-4604BX-E2 | EHPE-6051E2 | １缶
25 | EHP-3704A-E2 | ET-3704A-E2 | EHPE-4550E2 | １缶
26 | EHP-4604B-E2 | ET-4604B-E2 | EHPE-6051E2 | １缶
27 | EHP-3704AZP-K | ET-3704AZP-K | EHPE-4550K | １缶
28 | EHP-4604BZP-K | ET-4604BZP-K | EHPE-6050K | １缶
29 | EHP-3704AZ-K | ET-3704AZ-K | EHPE-4550K | １缶
30 | EHP-4604BZ-K | ET-4604BZ-K | EHPE-6050K | １缶
31 | EHP-3704BX-K | ET-3704BX-K | EHPE-4550K | １缶
32 | EHP-4604BX-K | ET-4604BX-K | EHPE-6050K | １缶
33 | EHP-4604B-K | ET-4604B-K | EHPE-6050K | １缶
34 | EHP-3704AXP-H | ET-3704AXP-H | EHPE-4550 | １缶
35 | EHP-4604BXP-H | ET-4604BXP-H | EHPE-6051 | １缶
36 | EHP-3704AX-H | ET-3704AX-H | EHPE-4550 | １缶
37 | EHP-4604BX-H | ET-4604BX-H | EHPE-6051 | １缶
38 | EHP-3704CX-H | ET-3704CX-H | EHPE-4550 | 多缶
39 | EHP-3704CXP-H | ET-3704CXP-H | EHPE-4550 | 多缶
40 | EHP-3704AX-H-E2 | ET-3704AX-H-E2 | EHPE-4550E2 | １缶
41 | EHP-4604BX-H-E2 | ET-4604BX-H-E2 | EHPE-6051E2 | １缶
42 | EHP-3704AXP-H-K | ET-3704AXP-H-K | EHPE-4550K | １缶
43 | EHP-4604BXP-H-K | ET-4604BXP-H-K | EHPE-6050K | １缶
44 | EHP-3704AX-H-K | ET-3704AX-H-K | EHPE-4550K | １缶
45 | EHP-4604BX-H-K | ET-4604BX-H-K | EHPE-6050K | １缶
46 | EHP-3704AS | ET-3704AS | EHPE-4550S | 1缶
47 | EHP-3704AS-E2 | ET-3704AS-E2 | EHPE-4550SE2 | 1缶
48 | EHP-3704AS-I-E2 | ET-3704AS-I-E2 | EHPE-4550SE2 | 1缶
49 | EHP-3704BA-K | ET-3704BA-K | EHPE-4550K | 1缶
50 | EHP-3704BX-PV | ET-3704BX-PV | EHPE-4550 | 1缶
51 | EHP-4604BX-PV | ET-4604BX-PV | EHPE-6051 | 1缶
52 | EHP-4604BZS | ET-4604BZS | EHPE-6051 | １缶
53 | EHP-4604BS | ET-4604BS | EHPE-6051 | １缶
54 | EHP-4604BS-E2 | ET-4604BS-E2 | EHPE-6051E2 | １缶
55 | EHP-3704BX-PV-K | ET-3704BX-PV-K | EHPE-4550K | １缶
56 | EHP-4604BX-PV-K | ET-4604BX-PV-K | EHPE-6050K | １缶
57 | EHP-3704AZP-PV | ET-3704AZP-PV | EHPE-4550S | １缶
58 | EHP-3705AZPS | ET-3705AZPS | EHPE-4560S | １缶
59 | EHP-3705BZPS | ET-3705BZPS | EHPE-4560S | １缶
60 | EHP-4605BZPS | ET-4605BZPS | EHPE-6060 | １缶
61 | EHP-3705AZP | ET-3705AZP | EHPE-4560S | １缶
62 | EHP-3705BZP | ET-3705BZP | EHPE-4560S | １缶
63 | EHP-4605BZP | ET-4605BZP | EHPE-6060 | １缶
64 | EHP-3705CXP | ET-3705CXP | EHPE-4560 | 多缶
65 | EHP-4605CXP | ET-4605CXP | EHPE-6060 | 多缶
66 | EHP-3705AX | ET-3705AX | EHPE-4560 | １缶
67 | EHP-3705BX | ET-3705BX | EHPE-4560 | １缶
68 | EHP-4605BX | ET-4605BX | EHPE-6060 | １缶
69 | EHP-3705BA | ET-3705BA | EHPE-4560 | １缶
70 | EHP-4605BA | ET-4605BA | EHPE-6060 | １缶
71 | EHP-3705A | ET-3705A | EHPE-4560 | １缶
72 | EHP-4605B | ET-4605B | EHPE-6060 | １缶
73 | EHP-3705BX-E2 | ET-3705BX-E2 | EHPE-4560E2 | １缶
74 | EHP-4605BX-E2 | ET-4605BX-E2 | EHPE-6060E2 | １缶
75 | EHP-3705A-E2 | ET-3705A-E2 | EHPE-4560E2 | １缶
76 | EHP-4605B-E2 | ET-4605B-E2 | EHPE-6060E2 | １缶
77 | EHP-3705AZP-K | ET-3705AZP-K | EHPE-4560K | １缶
78 | EHP-3705BZP-K | ET-3705BZP-K | EHPE-4560K | １缶
79 | EHP-4605BZP-K | ET-4605BZP-K | EHPE-6060K | １缶
80 | EHP-3705BX-K | ET-3705BX-K | EHPE-4560K | １缶
81 | EHP-4605BX-K | ET-4605BX-K | EHPE-6060K | １缶
82 | EHP-3705BX-K-E2 | ET-3705BX-K-E2 | EHPE-4560KE2 | １缶
83 | EHP-4605BX-K-E2 | ET-4605BX-K-E2 | EHPE-6060KE2 | １缶
84 | EHP-3705BA-K | ET-3705BA-K | EHPE-4560K | １缶
85 | EHP-3705B-K | ET-3705B-K | EHPE-4560K | １缶
86 | EHP-4605B-K | ET-4605B-K | EHPE-6060K | １缶
87 | EHP-3705BX-I | ET-3705BX-I | EHPE-4560 | １缶
88 | EHP-4605BX-I | ET-4605BX-I | EHPE-6060 | １缶
89 | EHP-3705A-I-E2 | ET-3705A-I-E2 | EHPE-4560E2 | １缶
90 | EHP-4605B-I-E2 | ET-4605B-I-E2 | EHPE-6060E2 | １缶
91 | EHP-4605BX-I-K | ET-4605BX-I-K | EHPE-6060K | １缶
92 | EHP-3705AXP-H | ET-3705AXP-H | EHPE-4560S | １缶
93 | EHP-4605BXP-H | ET-4605BXP-H | EHPE-6060 | １缶
94 | EHP-3705AX-H | ET-3705AX-H | EHPE-4560S | １缶
95 | EHP-4605BX-H | ET-4605BX-H | EHPE-6060 | １缶
96 | EHP-3705AX-H-K | ET-3705AX-H-K | EHPE-4560K | １缶
97 | EHP-4605BX-H-K | ET-4605BX-H-K | EHPE-6060K | １缶
98 | EHP-3705AZP-PV | ET-3705AZP-PV | EHPE-4560S | １缶
99 | EHP-3705BX-PV | ET-3705BX-PV | EHPE-4560 | １缶
100 | EHP-4605BX-PV | ET-4605BX-PV | EHPE-6060 | １缶
101 | EHP-3705BX-PV-K | ET-3705BX-PV-K | EHPE-4560K | １缶
102 | EHP-4605BX-PV-K | ET-4605BX-PV-K | EHPE-6060K | １缶

## 高効率給湯 ガス(長府製作所)
【高効率給湯設備(潜熱回収型ガス給湯機)：長府製作所】 |  | 一覧表へ戻る
番号 | 機種名
1 | GFKD-S2450KA
2 | GFKD-S2450KX
3 | GFK-WS2051WA
4 | GFK-WS2051WKA
5 | GFK-WS2051WKX
6 | GFK-WS2051WX
7 | GFK-WS2451WA
8 | GFK-WS2451WKA
9 | GFK-WS2451WKX
10 | GFK-WS2451WX

## 高効率給湯 石油(長府製作所)
【高効率給湯設備(潜熱回収型石油給湯機)：長府製作所】 |  |  |  | 一覧表へ戻る
番号 | 機種名 | 番号 | 機種名
1 | EHI-3867F | 37 | OTX-CH4503SAYMV
2 | EHI-3867S | 38 | OX-C4502YSV
3 | EHI-3867SG | 39 | OX-C4503FV
4 | EHI-4567S | 40 | OX-C4503YV
5 | EHI-4567SG | 41 | OX-CH4502YSV
6 | EHI-4567SGH | 42 | OX-CH4503FV
7 | EHI-4766DF | 43 | OX-CH4503YV
8 | EHI-4766DKF | 44 | EPG-5903
9 | EHI-4766DSN | 45 | EPG-5903F
10 | EHIF-3867SG | 46 | EPG-4403
11 | EHIF-3966DSN | 47 | EPG-5903W
12 | EHIF-4567SG | 48 | EHKF-4771DSX
13 | EHIF-4567SGH | 49 | EHK-4771DXE
14 | EHIF-4765DSW | 50 | EHK-4771DXF
15 | EHIF-4766DSN | 51 | EHKF-4771DKX
16 | EHK-3867F | 52 | EHK-4771DKXF
17 | EHK-3867SAG | 53 | EHKF-4570SXGH
18 | EHK-4567SAG | 54 | EHK-4570SXGH
19 | EHK-4567SAGH | 55 | EHKF-4771DA
20 | EHK-4567SXGH | 56 | EHK-4771DSA
21 | EHK-4766DAF | 57 | EHK-4771DKAF
22 | EHK-4766DKF | 58 | EHK-4771DAF
23 | EHK-4766DKXF | 59 | EHKF-4570SAGH
24 | EHK-4766DXE | 60 | EHK-4570SAGH
25 | EHK-4766DXF | 61 | EHKF-4570SAG
26 | EHKF-3867SAG | 62 | EHK-4570SAG
27 | EHKF-3966DA | 63 | EHKF-3971DA
28 | EHKF-3966DX | 64 | EHKF-3870SAG
29 | EHKF-4567SAG | 65 | EHK-3870SAG
30 | EHKF-4567SAGH | 66 | EHIF-4771DSN
31 | EHKF-4567SXGH | 67 | EHIF-4771DN
32 | EHKF-4766DA | 68 | EHI-4771DSN
33 | EHKF-4766DKX | 69 | EHIF-3971DSN
34 | EHKF-4766DSX | 70 | EHI-4771DKF
35 | OTX-CH4502SAYSMV | 71 | EHI-4771DF
36 | OTX-CH4503SAFMV | 72 | EHIF-4570SGH
番号 | 機種名
73 | EHI-4570SGH
74 | EHIF-4570SG
75 | EHI-4570SG
76 | EHIF-3870SG
77 | EHI-3870SG
78 | EHI-3870S

## 温水式床暖房(長府製作所)
【温水式床暖房：長府製作所】 |  |  |  | 一覧表へ戻る
●ヒートポンプ式熱源機 |  | ●潜熱回収型石油温水暖房機
番号 | 機種名 | 番号 | 機種名
1 | AEYC-0341MX | 1 | EDB-1212RGF
2 | AEYC-1044MHX | 2 | EDB-1512RGF
3 | AEYC-1044MHXE1 | 3 | EDB-1912RGF
4 | AEYH-0546BFX | 4 | EDB-2412RGF
5 | AEYH-0646BFX | 5 | EDBF-1512RG
6 | AEYH-0642X | 6 | EDBF-1912RG
7 | AEYH-0642XE1 | 7 | EDBF-2412RG
8 | RAY-4042X | 8 | EDBF-673
9 | RAY-4042XE1 | 9 | EDBF-673Y
10 | RAY-4043MCX | 10 | EDB-1513RGFL
11 | AEYC-0647MX | 11 | EDB-1213RGFL
12 | AEYC-0647MXE1 | 12 | EPG-5903
13 | RAY-4042X-IJ | 13 | EPG-5903F
14 | RAY-4042XE1-IJ | 14 | EPG-4403
15 | RAY-4042XK-IJ | 15 | EPG-5903W
16 | AEYC-1041MHX | 16 | HUG-E456WAM A1
17 | AEYC-0647MHX
18 | AEYH-0642XK
19 | RAY-4043DCX
20 | RAY-4043DCXK
21 | AEYC-0644DX
22 | AEYC-0644DXK

## ヒートポンプ式セントラル空調システム（長府製作所）
【ヒートポンプ式セントラル空調システム：長府製作所】 |  | 一覧表へ戻る
番号 | 機種名
1 | YA-4043SX-C/YA-4043SX/YA-4043SX-A
2 | YA-5643SHX-C/YA-5643SHX/YA-5643SHX-A
3 | YA-4043SJX
4 | YA-4043SNX
5 | YA-4043SNJX
6 | YA-5643SNHX
7 | YA-2845SX
8 | YA-2845SJX
9 | YAY-4043SNX
10 | YAY-4043SNJX
11 | YAY-5643SNHX