第31号様式(第4条関係)	(第1面)

診療用放射線照射装置設置届

年　月　日

山口県知事　　　　　様

郵便番号

届出者　住　　所

氏　　名

(電話　　　　局　　　　番)

下記のとおり診療用放射線照射装置を備えるので、医療法第15条第3項の規定により、関係書類を添えて届け出ます。

記

| 病院又は診療所 | 名称 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 所在地 |  |  |  |  |
| 診療用 放射線 照射装置 | 製作者名 |  |  |  |  |
|  | 型式及び台数 |  |  |  |  |
|  | 放射性 同位元素 | 種類 |  |  |  |
|  |  | 数量 | Bq |  |  |
| 診療用放射線照射装置を使用する医師、歯科医師又は診療放射線技師 | 氏 名 |  |  | 職 種 | 放射線診療に関する経歴 |
| 使用開始予定年月日 |  |  | 年 月 日 |  |  |

(第2面)

| 診療用放射線照射装置の障害防止に関する構造設備 | 照射口閉鎖時における放射線源収納容器からの漏えい放射線量 （放射線源から1ｍ） |  |  |  | 70μGy/時以下 ・ 70μGy/時超 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 二次電子ろ過板 |  |  |  | 有 ・ 無 |  |
|  | 照射口開閉遠隔操作装置 |  |  |  | 有 ・ 無 |  |
|  | 放射線発生時の自動表示装置 |  |  |  | 有 ・ 無 |  |
|  | インターロック装置 |  |  |  | 有 ・ 無 |  |
|  | エックス線装置の併設 |  |  |  | 有 ・ 無 |  |
| 診療用放射線照射装置使用室の障害防止に関する構造設備 | 主要構造部等 |  |  |  | 耐火構造・不燃材料を用いた構造・ その他( ) |  |
|  | 画壁等の構造 | 構造概要 区分 |  |  | 構造又は材料 | 厚 さ(cm) |
|  |  | 天井 |  |  |  |  |
|  |  | 床 |  |  |  |  |
|  |  | 画壁 |  | 東 |  |  |
|  |  |  |  | 西 |  |  |
|  |  |  |  | 南 |  |  |
|  |  |  |  | 北 |  |  |
|  |  | 出入口の扉 |  |  |  |  |
|  | 画壁等の外側における実効線量 |  |  |  | 1mSv/週以下 ・ 1mSv/週超 |  |
|  | 操作室 |  |  |  | 有 ・ 無 |  |
|  | 監視用モニター |  |  |  | 有 ・ 無 |  |
|  | 出入口 |  | 出入口の数 |  | 通常出入口 箇所 / 非常口 箇所 |  |
|  |  |  | 使用中自動表示 |  | 有 ・ 無 |  |
|  | 標識 |  |  |  | 有 ・ 無 |  |
|  | 放射線障害の防止に必要な 注意事項の掲示 |  |  |  | 有 ・ 無 |  |

(第3面)

| 放射線治療病室の障害防止に関する構造設備 | 画壁等の構造 | 構造概要 区分 |  |  | 構造又は材料 | 厚 さ(cm) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 天井 |  |  |  |  |
|  |  | 床 |  |  |  |  |
|  |  | 画壁 |  | 東 |  |  |
|  |  |  |  | 西 |  |  |
|  |  |  |  | 南 |  |  |
|  |  |  |  | 北 |  |  |
|  |  | 出入口の扉 |  |  |  |  |
|  |  | その他の開口部 |  |  |  |  |
|  | 画壁等の外側における実効線量 |  |  |  | 1mSv/週以下 ・ 1mSv/週超 |  |
|  | 出入口の数 |  |  |  | 通常出入口 箇所 / 非常口 箇所 |  |
|  | 標識 |  |  |  | 有 ・ 無 |  |
|  | 放射線障害の防止に必要な 注意事項の掲示 |  |  |  | 有 ・ 無 |  |
| 貯蔵施設の障害防止に関する構造設備 | 貯蔵の方法 |  |  |  | 貯蔵室 ・ 貯蔵箱 |  |
|  | 貯蔵施設の場所 |  |  |  | 別添のとおり |  |
|  | 貯蔵施設の構造 |  |  |  | 鉄筋コンクリート・金庫・その他（ ） |  |
|  | 貯蔵施設の遮へい材料 |  |  |  |  |  |
|  | 貯蔵施設の外側における実効線量 |  |  |  | 1mSv/週以下 ・ 1mSv/週超 |  |
|  | 貯蔵室の出入口 |  | 出入口の数 |  | 通常出入口 箇所 / 非常口 箇所 |  |
|  |  |  | 特定防火設備に 該当する防火戸 |  | 有 ・ 無 |  |
|  |  |  | 閉鎖設備又は器具 |  | 鍵 ・ その他（ ） |  |
|  | 貯蔵箱の閉鎖設備又は器具 |  |  |  | 鍵 ・ その他（ ） |  |
|  | 貯蔵容器の遮へい材料 |  |  |  |  |  |
|  | 貯蔵物の種類及び数量の表示 |  |  |  | 有 ・ 無 |  |
|  | 標識 |  |  |  | 有 ・ 無 |  |
|  | 放射線障害の防止に必要な 注意事項の掲示 |  |  |  | 有 ・ 無 |  |

(第4面)

| 運搬容器の障害防止に関する構造設備 | 容器の構造 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 貯蔵物の種類及び数量の表示 |  | 有 ・ 無 |
|  | 標識 |  | 有 ・ 無 |
| その他障害の予防措置 | 管理区域 | 管理区域を設ける場所 | 別添のとおり |
|  |  | 境界における実効線量 | 1.3mSv/3月以下 ・ 1.3mSv/3月超 |
|  |  | 標識 | 有 ・ 無 |
|  |  | 立入制限措置 | 有 ・ 無 |
|  | 敷地内の居住区域及び敷地の 境界における実効線量 |  | 250μSv/3月以下 ・ 250μSv/3月超 |
|  | 入院患者の被ばくする放射線 (診療により被ばくする放射線を除く。)の実効線量 |  | 1.3mSv/3月以下 ・ 1.3mSv/3月超 |
|  | 従事者等の被ばく放射線測定器具 |  | フィルムバッジ・ポケット線量計・TLD・ その他( ) |

添付書類

1　診療用放射線照射装置使用室、貯蔵施設及び放射線治療病室の周辺図(隣室名及び上階又は下階の室名並びに周囲の状況を明記し、管理区域を設けた場合は、その区域及び標識の位置を朱線で記入したもの)

2　診療用放射線照射装置使用室及び放射線治療病室の見取図

3　貯蔵室を設けた場合にあつては、その見取図

4　診療用放射線照射装置使用室、貯蔵施設及び放射線治療病室の遮へい能力計算書

5　敷地の境界までの実効線量の測定結果(測定することが著しく困難な場合にあつては、その計算値)を記載した書類

備考　用紙の大きさは、日本産業規格A列4とする。